安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021008号

尊敬的供应商：

我院拟对监控维护项目进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年2月10日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

（一）、要求商家具备条件：

1、参于报价的供应商所提供的营业执照注册时间须在5年以上，并且内营业范围必须包含监控、门禁类项目；

2、能够提供有专业维护人员负责维护医院监控相关设备，能保证每月两次维护保养工作；

3、维保单位能够提供随叫随到服务，接到电话后能在半小时内立即响应对问题作出安排和处理；

（二）、参于报价需要提供的材料：

1、营业执照复印件，并加盖公章；

2、报价文件；

3、相关的行业业绩或介绍材料。

附：庐江县中医院监控系统维护设备一览表

| 序号 | 模块 | 系统构成 | 应用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视墙系统 | 含4台液晶拼接屏、6台液晶监控视器、1台监视管理矩阵、2台视频解码服务器、一套电视墙管理系统 | 1号楼 |
| 2 | 存储服务器 | 含台式监控摄像头78台、电脑1套、16盘存储阵列、存储服务器1台、企业交换机3台、千光五口交换机95台、服务器管理系统一套 | 1号楼 |
| 3 | 网络NVR监控系统 | 含监控摄像头116台、交换机75台、NVR录像机2台、监控显示器2台 | 全院 |
| 4 | 模拟DVR录像机系统 | 含监控摄像头31台、模拟DVR录像机2台、监控显示器2台 | 5号及6号楼 |
| 5 | 隐藏式监控系统 | 含监控摄像头5台、网络NVR录像机1台、交换机4台 | 1号楼 |
| 6 | 信号传输设备 | 含光端机4套、光纤收器4套、无线网桥一套 | 全院 |
| 7 | 传输线路 | 含网线、电源线、光纤线、同轴电缆线 | 全院 |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

付款条件及方法： 按我院财务管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年2月5日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：      元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：