庐江县中医院射线装置性能检测与辐射防护检测

| 序号 | 射线装置名称 | 规格型号 | 管电压（KV） | 管电流（mA） | 射线装置数量 | 射线装置具体工作场所 | 生产单位 | 备注 | 检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT机 | Emotion 16 | 130KV | 340mA | 1 | 1号机房 | 德国 西门子 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 2 | DR摄片机 | Digital diagnost | 150KV | 800mA | 1 | 3号机房 | 德国 飞利浦 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 3 | 数字胃肠机 | FLEXAVISION | 80KV | 800mA | 1 | 6号机房 | 北京 岛津 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 4 | 牙科X线机 | BRT-A | 70KV | 1.1mA | 1 | 口腔科 | 南昌 宝镭特 | 使用Ⅲ类射线装置 | 状态检测 |
| 5 | 移动式C型臂 | SXT-1000A | 110KV | 16mA | 1 | 手术室2 | 日本 东芝 | 使用Ⅲ类射线装置 | 验收检测 |
| 6 | CT机 | uCT760 | 140KV | 667mA | 1 | 7号机房 | 上海 联影 | 使用Ⅲ类射线装置 | 验收检测 |
| 7 | 口腔全景机 | Planmeca promax | 84KV | 16mA | 1 | 2号机房 | 芬兰普兰梅卡 | 使用Ⅲ类射线装置 | 验收检测 |
| 8 | DSA | UNIQ Clarity FD20 | 125KV | 1000mA | 1 | DSA机房 | 飞利浦 | 使用Ⅱ射线装置 | 验收检测 |
| 9 | 乳腺钼靶机 | Planmecd Nuance | 35KV | 110mA | 1 | 5号机房 | 普兰梅德 | 使用Ⅲ类射线装置 | 验收检测 |
| 10 | 车载X线机 | FS-500DDR-I | 150kV | 630mA | 1 | 移动体检车 | 邦盛医疗 | 使用Ⅲ类射线装置 | 验收检测 |
| 11 | 移动DR | MDR320 | 150KV | 500mA | 1 | 放射科 | 山东新华 | 使用Ⅲ类射线装置 | 验收检测 |
| 12 | 方舱CT | uCT528 | 120KV | 320mA | 1 | 发热门诊 | 上海 联影 | 使用Ⅲ类射线装置 | 验收检测 |