安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2021021号

尊敬的供应商：

我院拟对全自动分子杂交仪进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年5月11日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

| 品名 | 参数 | 单位 | 单价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动分子杂交仪 | - 内置一体化LED显示操作屏，操作便捷提高稳定性。 - 反应槽温度：30℃~45℃可调节（默认设置43℃），温度精度：±1℃。 - 加样量精度≤4ml，采用精密加样技术节约试剂，充分实现绿色杂交。 - 工作升温速率：4±1℃/min，采用快速升温体系，升温到42℃小于3分钟，同时保证温度恒定均匀。 - 程序模式：M1～M6可选，并有暂停、复位、抽水、清洗等功能。高度智能化电脑软件控制操作，可选择自动化分步运行程序，更灵活地适应分子杂交实验的设计。 - 仪器最大工作通量48反应/次，并且具有4通量加液枪，一次性可以同时加注四个标本的液体提高工作效率。 - 杂交全程采用自动温度稳定系统，全程无需手动设置温度减少人工操作。 - 用特殊涂层材料处理的杂交反应槽，避免试剂残留报证检测效果。 | 台 |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年5月8日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：