安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2021066号

尊敬的供应商：

我院拟对空调维保服务进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2021年12月25日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院做出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

庐江县中医院空调维保服务报价表

| 序号 | 名称 |  |  | 报价（元）/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庐江县中医院空调维保服务 |  |  |  |

供应商资格

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商应具备相关资质；

3.自2018年1月1日以来，具有二级医院或其他单位空调维保服务5万元以上业绩；

4.公司注册地在庐江或在本地注册分公司时间一年以上；

5.本项目不接受联合体参加；

采购需求

空调维保服务，总概算：6万元

| 序号 | 货物名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空调维保服务 | 一、中医院空调维保项目 35分体定频空调约300台 72分体定频空调约54台 实际数量以现场为准 变频多联机组中央空调风管式室内机维护保养386个 变频多联机组中央空调外机27台 二、维保基本内容及要求 1、变频多联机组中央空调常规保养（2次/年）：包括但不限于清洗过滤网、冷凝器、内机面板等。 2、分体定频空调常规保养（2次/年）：包括但不限于清洗过滤网、冷凝器、内机面板等。 3、维修更换配件原则上指定为原厂，如需更换品牌需甲方认可：包括但不限于更换电机、过滤器、阀门、电脑板、控制面板、风机盘管、电磁阀，软接等。 4、为保障医院空调正常运行，中标方接到故障维修时，需指派持专业资格证维保人员半小时内到达现场，除主机压缩机、主机控制主板外2小时内排除故障。 5、维保费含配件更换及人工费，拆、移装空调材料费及人工费。 6、投标人需考察现场，制定具有针对性的维保方案。 7、维保费经甲方主管部门考核合格（80分及以上合格），每半年结算一次。 | 1项 |

附：庐江县中医院空调维保工作管理考核办法(暂行)

- 付款条件及方法： 按我院制定的管理办法回款。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2021年12月21日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院指定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：