庐江县疫防办询价邀请函

XJ-2022001号

尊敬的供应商：

因疫情防控需要，我办拟对医用一次性防护服进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2022年1月27日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我办做出一次性不得修改的书面报价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品样品。投标文件请寄或（送），邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。吴国际（收） 电话：0551-87335182  13696761937

| 品名 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用一次性防护服 | 1.外观 防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。 2. 防护服连接部位采用针缝、粘合或热合等加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为8针~14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。 8针/3cm 3. 装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应有自锁。 4.结构 防护服规格应有不同规格 5.防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。 6.袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 7.抗渗水性 防护服关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH20) 8.透湿量 防护服材料透湿量应不低于2500g/(m·d)。 9.防护服抗合成血液穿透性应大于1.75kPa 10.表面抗湿性 防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。 11.断裂强力 防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N。 纵向:122N,横向:62N 12.断裂伸长率 防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。 纵向:46%，横向:90% 13.过滤效率 防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。 关键部位:最小:99.8%，接缝处:最小:99.8% | 套 | 12000 |  |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质，提供样品，中标后3天内供货。

三、付款条件及方法： 按我委财务管理办法回款。

庐江县新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室

2022年1月25日